## DADOS
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Data do documento: | 01/09/2026
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Na planilha de orçamento apresenta dois campos editáveis: Coluna de custo e a coluna de valor do material.
A coluna de custo unitário é referente ao custo unitário de cada item.
A coluna de material deverá ser informado quanto do valor total do item corresponde ao custo do material. Caso nenhum valor seja informado, todo o custo será considerado como custo de serviço. Ao preencher o campo de material, a planilha recalculará automaticamente o valor do custo de serviço.

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA INTERNA DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DO SAMAE
Data: | 01/09/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E DESTINAÇÃO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.1 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 74 | 2.57 | 18.58 | 3.05 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.2 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 198 | 2.59 | 18.58 | 3.07 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 15.12 | 12.76 | 18.58 | 15.13 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.4 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_11/2025 | M2 | 37.2 | 21.21 | 18.58 | 25.15 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.5 | DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE PAINÉS DE DIVISÓRIAS | M2 | 151.18 | 33.48 | 18.58 | 39.7 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 6.85 | 75.05 | 18.58 | 88.99 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.7 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 0.79 | 32.94 | 18.58 | 39.06 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.8 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 40 | 30.41 | 18.58 | 36.06 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.9 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6 | 17.05 | 18.58 | 20.22 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.10 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6 | 12.43 | 18.58 | 14.74 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.11 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1 | 264.13 | 18.58 | 313.21 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12 | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | M3 | 40 | 95.81 | 18.58 | 113.61 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M³ | 40 | 0 | 18.58 | 0 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2 | SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PISO E INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.1 | MASSA NIVELADORA PREMIUM PARA PISO VINÍLICO COM APLICAÇÃO | M2 | 198 | 33.14 | 18.58 | 39.3 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.2 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM RÉGUAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 4,0 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026 | M2 | 198 | 193.72 | 18.58 | 229.71 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3 | RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM | M | 70 | 22.2 | 18.58 | 26.32 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.4 | TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM | M | 27.05 | 16.79 | 18.58 | 19.91 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3 | CONSTRUÇÃO MODIFICAÇÃO BANHEIROS INFERIORES | [12 empty] | 0 | Etapa
3.1 | ALVENARIAS | [12 empty] | 0 | Etapa
3.1.1 | ESTRUTURAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
3.1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 5.79 | 124.45 | 18.58 | 147.57 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 5.49 | 305.02 | 18.58 | 361.69 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 67.89 | 11.19 | 18.58 | 13.27 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.1.4 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.85 | 1114.79 | 18.58 | 1321.92 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.1.5 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 4.94 | 27.66 | 18.58 | 32.8 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.68 | 13.91 | 18.58 | 16.49 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 66.64 | 13.43 | 18.58 | 15.93 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.1.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 12.75 | 311.41 | 18.58 | 369.27 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.1.9 | (PMBV-166) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES OU ELEMENTOS ESTRUTURAIS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES E MADEIRA SERRADA | M2 | 24.3 | 82.35 | 18.58 | 97.65 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.1.10 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.95 | 1206.34 | 18.58 | 1430.48 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.1.11 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 17.12 | 240.08 | 18.58 | 284.69 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.1.12 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.19 | 840.64 | 18.58 | 996.83 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.2 | FECHAMENTO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
3.1.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.94 | 108.25 | 18.58 | 128.36 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.2.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 11.6 | 88.27 | 18.58 | 104.67 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.2.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 123.49 | 9.16 | 18.58 | 10.86 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.2.4 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 123.49 | 43.94 | 18.58 | 52.1 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.2.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 32.41 | 23.56 | 18.58 | 27.94 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.2.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 91.81 | 70.63 | 18.58 | 83.75 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.2.7 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 6.91 | 27.04 | 18.58 | 32.06 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.2.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 25.6 | 149 | 18.58 | 176.68 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.2.9 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 | M | 6.6 | 150.22 | 18.58 | 178.13 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.1.2.10 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO ESCOTILHA BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF. SINAPI 94569) | M2 | 0.92 | 1007.89 | 18.58 | 1195.16 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NA ALVENARIA | [12 empty] | 0 | Etapa
3.2.1 | HIDRAULICA | [12 empty] | 0 | Etapa
3.2.1.1 | ESGOTO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
3.2.1.1.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9 | 49 | 18.58 | 58.1 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2.1.1.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 39.49 | 18.58 | 46.83 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2.1.1.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 40.48 | 18.58 | 48 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2.1.1.4 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 | 26.12 | 18.58 | 30.97 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2.1.1.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 20 | 16.31 | 18.58 | 19.34 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2.1.1.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 18.58 | 18.58 | 22.03 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2.1.1.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 12.37 | 18.58 | 14.67 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2.1.1.8 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 20.35 | 18.58 | 24.13 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2.1.1.9 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 26.07 | 18.58 | 30.91 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2.1.1.10 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 7.08 | 18.58 | 8.4 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2.1.1.11 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 7 | 96.37 | 18.58 | 114.28 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2.1.1.12 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 50.33 | 18.58 | 59.68 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2.1.2 | ÁGUA FRIA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
3.2.1.2.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 35 | 30.6 | 18.58 | 36.29 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2.1.2.2 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 7.14 | 18.58 | 8.47 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2.1.2.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 15 | 8.31 | 18.58 | 9.85 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2.1.2.4 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 | 10.97 | 18.58 | 13.01 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2.1.2.5 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 17.14 | 18.58 | 20.32 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2.1.2.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 101.69 | 18.58 | 120.58 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2.1.2.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 8.54 | 18.58 | 10.13 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3 | ACABAMENTOS BANHEIRO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
3.3.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 7.56 | 1049.83 | 18.58 | 1244.89 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3.2 | (PMBV-469) BACIA SANITARIA SIFONADA PCD COM CAIXA ACOPLADA COM LOUÇA BRANCA COM ACIONAMENTO ACESSIVEL, INCLUSIVE COM OS ACESSORIOS: PARAFUSOS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, ASSENTO PLASTICO, ENGATE FLEXÍVEL EM PVC PARA LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 825.88 | 18.58 | 979.33 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3.3 | (PMBV-298) BACIA SANITARIA SIFONADA CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE COM OS ACESSORIOS: PARAFUSOS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, ASSENTO PLASTICO, ENGATE FLEXÍVEL EM PVC PARA LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 5 | 560.3 | 18.58 | 664.4 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3.4 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 1044.31 | 18.58 | 1238.34 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3.5 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 20.16 | 402.18 | 18.58 | 476.91 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3.6 | PORTA DE CABINE SANITÁRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE, TRINCO E CONTRA-TRINCO | UN | 6 | 995.71 | 18.58 | 1180.71 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 368.94 | 18.58 | 437.49 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 381.68 | 18.58 | 452.6 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3.9 | BARRA DE APOIO LAVATORIO ALÇA EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UN | 4 | 227.49 | 18.58 | 269.76 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3.10 | FNDE 82 LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE (UN) | UN | 4 | 570.74 | 18.58 | 676.78 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3.11 | (PMBV-829) LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA EM CERÂMICA, INCLUSO PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 520.51 | 18.58 | 617.22 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3.12 | TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PIA PARA BANHEIRO, COM ALAVANCA, ACABAMENTO METALICO CROMADO - PARA BANHEIRO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1094.48 | 18.58 | 1297.83 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3.13 | TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PIA PARA BANHEIRO, COM ALAVANCA, ACABAMENTO METALICO CROMADO, MARCA DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 | 1089.9 | 18.58 | 1292.4 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3.14 | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 89.22 | 18.58 | 105.8 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3.15 | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 7 | 89.22 | 18.58 | 105.8 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3.16 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 7 | 61.42 | 18.58 | 72.83 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3.17 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 56.5 | 18.58 | 67 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3.18 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | M2 | 3.8 | 435.9 | 18.58 | 516.89 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3.19 | BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. SINAPI 86895) | M2 | 1.68 | 1225.18 | 18.58 | 1452.82 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4 | ESCRITÓRIOS DIVISÓRIA, FORRO E PORTAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
4.1 | DIVISÓRIA PISO TETO ESTRUTURA DE ALUMINIO NA COR PRETA COM VIDRO LAMINADO INCOLOR 5+5 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO | M2 | 167 | 1600.03 | 18.58 | 1897.32 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.2 | PORTA DE GIRO CONSTRUIDAS EM ALUMÍNIO, COM VEDA PORTA AUTOMATICO TIPO GUILHOTINA E VIDRO LAMINADO INCOLOR 5+5 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO | UN | 8 | 4536 | 18.58 | 5378.79 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.3 | PORTA DE CORRER CONSTRUIDAS EM ALUMÍNIO SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE ROLDANAS DE NYLON ROLAMENTADAS, VIDRO LAMINADO INCOLOR 5+5 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO | UN | 1 | 5200 | 18.58 | 6166.16 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.4 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 26.5 | 139.47 | 18.58 | 165.38 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.5 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL | M2 | 26.5 | 33.46 | 18.58 | 39.68 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.6 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 53 | 14.42 | 18.58 | 17.1 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 53 | 12.1 | 18.58 | 14.35 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.8 | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 478 | 110.19 | 18.58 | 130.66 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS ESCRITÓRIOS | [12 empty] | 0 | Etapa
5.1 | INSTALACÕES ELÉTRICAS | [12 empty] | 0 | Etapa
5.1.1 | PISO INFERIOR | [12 empty] | 0 | Etapa
5.1.1.1 | EQUIPAMENTOS INFERIOR | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1.1.1.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60 | 44.96 | 18.58 | 53.31 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.1.2 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 50.77 | 18.58 | 60.2 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.1.3 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 65.79 | 18.58 | 78.01 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.1.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 40.65 | 18.58 | 48.2 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.1.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 61.59 | 18.58 | 73.03 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.1.6 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 4 | 39.23 | 18.58 | 46.52 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.1.7 | CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA TOMADA HEXAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 71 | 26.41 | 18.58 | 31.32 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.1.8 | CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA INTERRUPTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 26.51 | 18.58 | 31.44 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.1.9 | PLAFON LED, DE EMBUTIR, 60X60CM MINIMO 3.600LUMENS, COR 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 47 | 257.21 | 18.58 | 305 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.1.10 | CAIXA DE TOMADA PARA PISO COM 4 TOMADAS ELÉTRICAS E 4 TOMADAS RJ45 | UN | 4 | 231.99 | 18.58 | 275.09 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.2 | QUADROS ELETRICOS INFERIOR | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1.1.2.1 | QUADRO "QD1" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1733.27 | 18.58 | 2055.31 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.2.2 | QUADRO "QDAC 1.1" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 546.82 | 18.58 | 648.42 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.2.3 | QUADRO "QD 1.1" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 734.79 | 18.58 | 871.31 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.2.4 | QUADRO "QDAC 1.2" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 487.86 | 18.58 | 578.5 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.3 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA INFERIOR | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1.1.3.1 | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 8 | 82.88 | 18.58 | 98.28 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.3.2 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 4 | 106.99 | 18.58 | 126.87 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.3.3 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 50 | 115.7 | 18.58 | 137.2 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.3.4 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 680 | 22.56 | 18.58 | 26.75 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.3.5 | CRUZETA GALVANIZADA 90°, PARA ELETROCALHA 150X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 126.61 | 18.58 | 150.13 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.4 | CABOS INFERIOR | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1.1.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1992 | 5.69 | 18.58 | 6.75 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 675 | 12.1 | 18.58 | 14.35 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 13.01 | 18.58 | 15.43 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.1.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 125 | 20.71 | 18.58 | 24.56 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.2 | PISO SUPERIOR | [12 empty] | 0 | Etapa
5.1.2.1 | EQUIPAMENTOS SUPERIOR | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1.2.1.1 | CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA TOMADA HEXAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 75 | 26.41 | 18.58 | 31.32 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.2.1.2 | CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA INTERRUPTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 26.51 | 18.58 | 31.44 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.2.1.3 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 66 | 44.96 | 18.58 | 53.31 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.2.1.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 50.77 | 18.58 | 60.2 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.2.1.5 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 65.79 | 18.58 | 78.01 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.2.1.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 40.65 | 18.58 | 48.2 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.2.1.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 61.59 | 18.58 | 73.03 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.2.1.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 82.54 | 18.58 | 97.88 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.2.1.9 | PLAFON LED, DE EMBUTIR, 60X60CM MINIMO 3.600LUMENS, COR 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 38 | 257.21 | 18.58 | 305 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.2.2 | QUADROS ELETRICOS SUPERIOR | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1.2.2.1 | QUADRO "QD 1.2" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1502.46 | 18.58 | 1781.62 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.2.2.2 | QUADRO "QDAC 1.3" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 511.4 | 18.58 | 606.42 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.2.3 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA SUPERIOR | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1.2.3.1 | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 1 | 82.88 | 18.58 | 98.28 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.2.3.2 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 1 | 106.99 | 18.58 | 126.87 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.2.3.3 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 24 | 115.7 | 18.58 | 137.2 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.2.3.4 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 598 | 22.56 | 18.58 | 26.75 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.2.4 | CABOS SUPERIOR | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1.2.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2792 | 5.69 | 18.58 | 6.75 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.2.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 820 | 12.1 | 18.58 | 14.35 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.2.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 13.01 | 18.58 | 15.43 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.1.2.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 175 | 32.41 | 18.58 | 38.43 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2 | INSTALAÇÕES REDE DADOS E LOGICA | [12 empty] | 0 | Etapa
5.2.1 | PISO INFERIOR | [12 empty] | 0 | Etapa
5.2.1.1 | EQUIPAMENTOS LOGICA INFERIOR | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.2.1.1.1 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 65 | 70.54 | 18.58 | 83.65 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2.1.1.2 | CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA TOMADA HEXAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 71 | 26.41 | 18.58 | 31.32 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2.1.1.3 | CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA INTERRUPTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 26.51 | 18.58 | 31.44 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2.1.2 | INFRAESTRUTURA LOGICA INFERIOR | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.2.1.2.1 | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 8 | 82.88 | 18.58 | 98.28 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2.1.2.2 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 4 | 106.99 | 18.58 | 126.87 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2.1.2.3 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 50 | 115.7 | 18.58 | 137.2 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2.1.2.4 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 680 | 22.56 | 18.58 | 26.75 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2.1.2.5 | CRUZETA GALVANIZADA 90°, PARA ELETROCALHA 150X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 126.61 | 18.58 | 150.13 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2.1.2.6 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | 50 | 32.79 | 18.58 | 38.88 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2.1.2.7 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM) | M | 222 | 5.32 | 18.58 | 6.31 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2.2 | PISO SUPERIOR | [12 empty] | 0 | Etapa
5.2.2.1 | EQUIPAMENTOS LOGICA SUPERIOR | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.2.2.1.1 | CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA TOMADA HEXAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 75 | 26.41 | 18.58 | 31.32 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2.2.1.2 | CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA INTERRUPTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 26.51 | 18.58 | 31.44 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2.2.1.3 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 73 | 70.54 | 18.58 | 83.65 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2.2.1.1 | INFRAESTRUTURA DADOS SUPERIOR | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.2.2.1.1.1 | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 1 | 82.88 | 18.58 | 98.28 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2.2.1.1.2 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 1 | 106.99 | 18.58 | 126.87 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2.2.1.1.3 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 24 | 115.7 | 18.58 | 137.2 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2.2.1.1.4 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 598 | 22.56 | 18.58 | 26.75 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2.2.1.1.5 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | 36 | 32.79 | 18.58 | 38.88 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2.2.1.1.6 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM) | M | 324 | 5.32 | 18.58 | 6.31 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6 | PINTURAS GERAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
6.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 50.84 | 22.28 | 18.58 | 26.42 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 50.84 | 4.41 | 18.58 | 5.23 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 687.66 | 14.24 | 18.58 | 16.89 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6.4 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 13.44 | 20.37 | 18.58 | 24.15 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7 | ADMINISTRAÇÃO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
7.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 156.54 | 18.58 | 185.63 |  | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
Valor total R$ | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA INTERNA DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DO SAMAE
Data: | 01/09/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Mês 5 | R$ Mês 5 | % Mês 6 | R$ Mês 6 | % Mês 7 | R$ Mês 7 | % Mês 8 | R$ Mês 8 | % Mês 9 | R$ Mês 9 | % Mês 10 | R$ Mês 10 | % Mês 11 | R$ Mês 11 | % Mês 12 | R$ Mês 12 | % Mês 13 | R$ Mês 13 | % Mês 14 | R$ Mês 14 | % Mês 15 | R$ Mês 15 | % Mês 16 | R$ Mês 16 | % Mês 17 | R$ Mês 17 | % Mês 18 | R$ Mês 18 | % Mês 19 | R$ Mês 19 | % Mês 20 | R$ Mês 20 | % Mês 21 | R$ Mês 21 | % Mês 22 | R$ Mês 22 | % Mês 23 | R$ Mês 23 | % Mês 24 | R$ Mês 24 | % Mês 25 | R$ Mês 25 | % Mês 26 | R$ Mês 26 | % Mês 27 | R$ Mês 27 | % Mês 28 | R$ Mês 28 | % Mês 29 | R$ Mês 29 | % Mês 30 | R$ Mês 30 | % Mês 31 | R$ Mês 31 | % Mês 32 | R$ Mês 32 | % Mês 33 | R$ Mês 33 | % Mês 34 | R$ Mês 34 | % Mês 35 | R$ Mês 35 | % Mês 36 | R$ Mês 36 | % Mês 37 | R$ Mês 37 | % Mês 38 | R$ Mês 38 | % Mês 39 | R$ Mês 39 | % Mês 40 | R$ Mês 40 | % Mês 41 | R$ Mês 41 | % Mês 42 | R$ Mês 42 | % Mês 43 | R$ Mês 43 | % Mês 44 | R$ Mês 44 | % Mês 45 | R$ Mês 45 | % Mês 46 | R$ Mês 46 | % Mês 47 | R$ Mês 47 | % Mês 48 | R$ Mês 48 | % Mês 49 | R$ Mês 49 | % Mês 50 | R$ Mês 50 | % Mês 51 | R$ Mês 51 | % Mês 52 | R$ Mês 52 | % Mês 53 | R$ Mês 53 | % Mês 54 | R$ Mês 54 | % Mês 55 | R$ Mês 55 | % Mês 56 | R$ Mês 56 | % Mês 57 | R$ Mês 57 | % Mês 58 | R$ Mês 58 | % Mês 59 | R$ Mês 59 | % Mês 60 | R$ Mês 60 | % Total | R$ Total
1 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E DESTINAÇÃO | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
2 | SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PISO E INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
3 | CONSTRUÇÃO MODIFICAÇÃO BANHEIROS INFERIORES | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
3.1 | ALVENARIAS | 0
3.1.1 | ESTRUTURAL | 0
3.1.2 | FECHAMENTO | 0
3.2 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NA ALVENARIA | 0
3.2.1 | HIDRAULICA | 0
3.2.1.1 | ESGOTO | 0
3.2.1.2 | ÁGUA FRIA | 0
3.3 | ACABAMENTOS BANHEIRO | 0
4 | ESCRITÓRIOS DIVISÓRIA, FORRO E PORTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS ESCRITÓRIOS | 0
5.1 | INSTALACÕES ELÉTRICAS | 0
5.1.1 | PISO INFERIOR | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
5.1.1.1 | EQUIPAMENTOS INFERIOR | 0
5.1.1.2 | QUADROS ELETRICOS INFERIOR | 0
5.1.1.3 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA INFERIOR | 0
5.1.1.4 | CABOS INFERIOR | 0
5.1.2 | PISO SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
5.1.2.1 | EQUIPAMENTOS SUPERIOR | 0
5.1.2.2 | QUADROS ELETRICOS SUPERIOR | 0
5.1.2.3 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA SUPERIOR | 0
5.1.2.4 | CABOS SUPERIOR | 0
5.2 | INSTALAÇÕES REDE DADOS E LOGICA | 0
5.2.1 | PISO INFERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
5.2.1.1 | EQUIPAMENTOS LOGICA INFERIOR | 0
5.2.1.2 | INFRAESTRUTURA LOGICA INFERIOR | 0
5.2.2 | PISO SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
5.2.2.1 | EQUIPAMENTOS LOGICA SUPERIOR | 0
5.2.2.1.1 | INFRAESTRUTURA DADOS SUPERIOR | 0
6 | PINTURAS GERAL | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
7 | ADMINISTRAÇÃO | 0 | 16.66 | 0 | 16.66 | 0 | 16.67 | 0 | 16.67 | 0 | 16.67 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Totais cronograma |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA INTERNA DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DO SAMAE
Data: | 01/09/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 3 | Administração Central |  |  |  |  | 0.03
S+G | 0.8 | 1 | 0.8 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.008
R | 0.97 | 1.27 | 0.97 | Risco |  |  |  |  | 0.0097
DF | 0.59 | 1.39 | 0.59 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0059
L | 6.16 | 8.96 | 6.16 | Lucro |  |  |  |  | 0.0616
I* | 5.65 | 10.65 | 5.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0565
|  | Total | 18.58
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA INTERNA DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DO SAMAE
Data: | 01/09/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 1.5 | Administração Central |  |  |  |  | 0.015
S+G | 0.3 | 0.82 | 0.3 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.003
R | 0.56 | 0.89 | 0.56 | Risco |  |  |  |  | 0.0056
DF | 0.85 | 1.11 | 0.85 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0085
L | 3.5 | 6.22 | 3.5 | Lucro |  |  |  |  | 0.035
I* | 5.65 | 10.65 | 3.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0365
|  | Total | 10.89
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA INTERNA DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DO SAMAE
Data: | 01/09/2026
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## Repositório (hidden)
18.58
10.89
2.6239
1.12