## DADOS
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Data do documento: | 16/09/2024
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - REDE COLETORA DE ESGOTO - BAIRRO TRÊS RIOS DO NORTE
Data: | 16/09/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Total R$
1 | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 0 | Etapa
1.1 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 30 | 1494.97 | 23.52 | 1846.59 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 50 | 1365.89 | 23.52 | 1687.15 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
1.3 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 36 | 770.94 | 23.52 | 952.27 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
1.4 | ALOJAMENTO | M² | 150 | 340.61 | 23.52 | 420.72 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
1.5 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 9 | 1319.44 | 23.52 | 1629.77 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
1.6 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 4 | 250 | 23.52 | 308.8 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
1.7 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 120 | 101.03 | 23.52 | 124.79 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
1.8 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRA, AÉREA TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOS 50A, INCLUSIVE POSTE | UN | 1 | 2982.28 | 23.52 | 3683.71 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
1.9 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA FRIA E SANITÁRIA | UN | 1 | 1735.17 | 23.52 | 2143.28 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
1.10 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 2 LIMPEZAS SEMANAIS, ENTREGA E RETIRADA. | MÊS | 48 | 1760 | 23.52 | 2173.95 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 0 | Etapa
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24 | 20581.63 | 23.52 | 25422.43 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
2.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24 | 6785.48 | 23.52 | 8381.42 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
2.3 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24 | 5246.56 | 23.52 | 6480.55 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
2.4 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24 | 7080.59 | 23.52 | 8745.94 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
3 | DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO E PLANO DE TRABALHO | [8 empty] | 0 | Etapa
3.1 | DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DA REDE COLETORA DE ESGOTO, REDES AUXILIARES, REDE DE RECALQUE, DETALHAMENTOS EXECUTIVOS DOS POÇOS DE VISITA, TAMPAS, POÇOS DE RECALQUE, E DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS | M | 33118.17 | 1.19 | 23.52 | 1.47 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
4 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E TESTE GERAL DE ESTANQUEIDADE | [8 empty] | 0 | Etapa
4.1 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA VIA AO LONGO DA REALIZAÇÃO DA OBRA - UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA E MINICARREGADEIRA COM VASSOURA ACOPLADA | M | 33118.17 | 5.09 | 23.52 | 6.29 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
4.2 | LIMPEZA DE VALA COM CAMINHÃO HIDROVÁCUO | M | 2000 | 17.62 | 23.52 | 21.76 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
4.3 | TESTE DE ESTANQUEIDADE DA TOTALIDADE DA REDE APÓS FINALIZAÇÃO DA OBRA | UN | 1 | 39069.6 | 23.52 | 48258.77 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5 | OBRAS CIVIL | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1 | REDE COLETORA | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1.1 | LOCAÇÃO E CADASTRO | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1.1.1 | CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM | M | 33118.17 | 1.93 | 23.52 | 2.38 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.1.2 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 33118.17 | 11.71 | 23.52 | 14.46 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.2 | TRÂNSITO E SEGURANÇA | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1.2.1 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 2180 | 3.71 | 23.52 | 4.58 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.2.2 | CERCA COM TELA TAPUME | M | 2180 | 0.69 | 23.52 | 0.85 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.2.3 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM PLACAS | M² | 217 | 13.11 | 23.52 | 16.19 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.2.4 | PASSADIÇOS COM CHAPAS DE AÇO | M² | 45 | 19.1 | 23.52 | 23.59 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.2.5 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | 5499.8 | 8.67 | 23.52 | 10.71 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.3 | MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1.3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M | M³ | 31703.26 | 12.8 | 23.52 | 15.81 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.3.2 | ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS | M³ | 155.25 | 377.03 | 23.52 | 465.71 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.3.3 | ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS | M³ | 485.42 | 246.55 | 23.52 | 304.54 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.3.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. ATÉ 1,25 M | M³ | 952.78 | 47.71 | 23.52 | 58.93 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.3.5 | ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. | M³ | 36190.49 | 10.42 | 23.52 | 12.87 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.3.6 | AREIA MÉDIA, INCLUSO FORNECIMENTO | TON | 16413.04 | 69.36 | 15.28 | 79.96 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
5.1.3.7 | SEIXO ROLADO PARA REATERRO DE VALAS - INCLUSO FORNECIMENTO | TON | 39147.03 | 47.46 | 15.28 | 54.71 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
5.1.3.8 | CARGA E DESCARGA - SOLO | M³ | 40820.04 | 1.89 | 23.52 | 2.33 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.3.9 | CARGA E DESCARGA - ROCHA | M³ | 640.67 | 2.46 | 23.52 | 3.04 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.3.10 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO | M³XKM | 408200.42 | 1.52 | 23.52 | 1.88 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.3.11 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA | M³XKM | 6406.7 | 1.98 | 23.52 | 2.45 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.3.12 | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 | H | 951.1 | 37.6 | 23.52 | 46.44 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.3.13 | DESTINAÇÃO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSE II B | M3 | 41460.71 | 24.5 | 23.52 | 30.26 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.4 | ESCORAMENTO | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1.4.1 | ESCORAMENTO COM BLINDADO LEVE | M² | 65508.43 | 21.24 | 23.52 | 26.24 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.4.2 | ESCORAMENTO COM BLINDADO PESADO | M² | 20836.27 | 54.15 | 23.52 | 66.89 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.5 | POÇOS DE VISITA | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1.5.1 | TERMINAL DE LIMPEZA TL DN150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 83 | 325.45 | 23.52 | 402 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.5.2 | TIL DE PASSAGEM PARA REDE DE ESGOTO DN150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 259 | 584.18 | 23.52 | 721.58 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.5.3 | POÇO DE VISITA (BASE EM TUBO), DN 1000 MM ATÉ 1.00M - TIPO 3 | UN | 234 | 2954.2 | 23.52 | 3649.03 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.5.4 | ACRÉSCIMO DE CÂMARA (BALÃO) EM POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO PB, DN 1000 MM | M | 167.37 | 1035.23 | 23.52 | 1278.72 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.5.5 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | 49.9 | 109.08 | 23.52 | 134.74 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.5.6 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 234 | 102.04 | 23.52 | 126.04 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.5.7 | LAJE DE CONCRETO PARA PVS CONFORME PADRÃO SAMAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO TAMPÃO) | UN | 234 | 1713.91 | 23.52 | 2117.02 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.6 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA ELÁSTICA - INCLUSIVE LIMPEZA E TESTE | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1.6.1 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, RPVC, PVC DEFºFº, PRFV, J.E., DN 150 MM | M | 22587.94 | 1.85 | 23.52 | 2.29 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.6.2 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, RPVC, PVC DEFºFº, PRFV, J.E., DN 250 MM | M | 5030.43 | 2.13 | 23.52 | 2.63 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.7 | LIGAÇÕES PREDIAIS | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1.7.1 | CADASTRO DE LIGAÇÕES | UN | 430 | 9.7 | 23.52 | 11.98 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.7.2 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC, DN 100 MM | M | 645 | 10.94 | 23.52 | 13.51 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.7.3 | CONEXÃO DO RAMAL A REDE DE ESGOTO, EM PVC, DIAM. 100 MM | UN | 430 | 6.94 | 23.52 | 8.57 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.7.4 | TIL DE LIGAÇÃO PREDIAL COM TODOS OS COMPONENTES DN150X100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 430 | 187.37 | 23.52 | 231.44 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.7.5 | INTERLIGAÇÃO COM REDE DE PVC, DIÂMETRO 250 MM | UN | 56 | 509.52 | 23.52 | 629.36 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.8 | REMOÇAO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1.8.1 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | M² | 10587.94 | 21.69 | 23.52 | 26.79 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.8.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2487.09 | 184.11 | 23.52 | 227.41 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.8.3 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 23508.32 | 7.1 | 15.28 | 8.18 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
5.1.8.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 259954.08 | 2.47 | 23.52 | 3.05 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.8.5 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE | M² | 34096.25 | 9.8 | 15.28 | 11.3 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
5.1.8.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 917.01 | 1438.55 | 15.28 | 1658.36 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
5.1.8.7 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE - CAUQ | TXKM | 44016.39 | 0.78 | 15.28 | 0.9 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
5.1.8.8 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO | M | 3950 | 6.42 | 23.52 | 7.93 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.8.9 | REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO | M | 3950 | 20.82 | 23.52 | 25.72 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.8.10 | CORTE DE CONCRETO COM ESPESSURA ATÉ 0,15M | M | 4400 | 28.07 | 23.52 | 34.67 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.8.11 | REMOÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO | M² | 3520 | 7.35 | 23.52 | 9.08 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.8.12 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO | M² | 3520 | 60.84 | 23.52 | 75.15 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.8.13 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 320 | 19.49 | 23.52 | 24.07 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.8.14 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA | M² | 320 | 22.61 | 23.52 | 27.93 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.8.15 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 64 | 125.15 | 23.52 | 154.59 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.8.16 | FORNECIMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO OU CERÂMICO | M² | 32 | 60.75 | 23.52 | 75.04 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.8.17 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO EM LADRILHO HIDRAULICO OU CERÂMICO | M² | 32 | 68.63 | 23.52 | 84.77 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.8.18 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO COM GRAMA | M² | 32 | 17.36 | 23.52 | 21.44 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.8.19 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA (PETIT-PAVET) | M² | 16 | 55.21 | 23.52 | 68.2 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.8.20 | FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA (PETIT-PAVET) | M² | 16 | 110.86 | 23.52 | 136.93 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.9 | REMOÇAO E RECOMPOSIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1.9.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 217 | 27.04 | 23.52 | 33.4 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.9.2 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 217 | 35.71 | 23.52 | 44.11 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.9.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 108.5 | 60.08 | 23.52 | 74.21 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.9.4 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 108.5 | 83.45 | 23.52 | 103.08 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.9.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 54.25 | 867.53 | 23.52 | 1071.57 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.10 | REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÕES DE REDES DE SERVIÇOS EM GERAL (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, E OUTROS) | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1.10.1 | REPARO DE VAZAMENTO NO RAMAL, EM VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO | UN | 25 | 159.73 | 23.52 | 197.3 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.10.2 | REPARO DE VAZAMENTO NO RAMAL, EM VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXCETO REPAVIMENTAÇÃO | UN | 86 | 287.9 | 23.52 | 355.61 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.11 | OBRAS DE TRAVESSIA | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1.11.1 | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA, SEM FORNECIMENTO DA AREIA | M³ | 60 | 207.85 | 23.52 | 256.74 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.11.2 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM F°F°, J.E., DN 250 MM | M | 72 | 10.56 | 23.52 | 13.04 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.11.3 | CONJUNTO MOTO-BOMBA | H | 240 | 10.46 | 23.52 | 12.92 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.1.11.4 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO CICLOPICO | M³ | 4.8 | 982.94 | 23.52 | 1214.13 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2 | ELEVATÓRIAS | [8 empty] | 0 | Etapa
5.2.1 | LOCAÇÃO | [8 empty] | 0 | Etapa
5.2.1.1 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA | M² | 81 | 0.57 | 23.52 | 0.7 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 0 | Etapa
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA, NÃO EM VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 6,00 M | M³ | 372.52 | 10.14 | 23.52 | 12.52 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.2.2 | ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS | M³ | 19.61 | 377.03 | 23.52 | 465.71 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.2.3 | ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM RETROESCAVADEIRA, SEM CONTROLE DO G.C. | M³ | 39.21 | 7.8 | 23.52 | 9.63 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.2.4 | SEIXO ROLADO PARA REATERRO DE VALAS - INCLUSO FORNECIMENTO | TON | 78.43 | 47.46 | 23.52 | 58.62 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.2.5 | CARGA E DESCARGA - SOLO | M³ | 352.92 | 1.89 | 23.52 | 2.33 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.2.6 | CARGA E DESCARGA - ROCHA | M³ | 19.61 | 2.46 | 23.52 | 3.04 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.2.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO | M³XKM | 3529.17 | 1.52 | 23.52 | 1.88 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.2.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA | M³XKM | 196.07 | 1.98 | 23.52 | 2.45 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.2.9 | DESTINAÇÃO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSE II B | M3 | 401.93 | 24.5 | 23.52 | 30.26 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [8 empty] | 0 | Etapa
5.2.3.1 | ESCORAMENTO COM BLINDADO PESADO | M² | 716.4 | 54.15 | 23.52 | 66.89 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.3.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 16.2 | 191.28 | 23.52 | 236.27 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.3.3 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 10.13 | 662.92 | 23.52 | 818.84 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.3.4 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 315.17 | 12.59 | 23.52 | 15.55 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.3.5 | POÇOS EM ANÉIS DE CONCRETO DN 1.200 MM PARA PROFUNDIDADE ATÉ 1,00 M | UN | 9 | 1193.89 | 23.52 | 1474.69 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.3.6 | ACRÉSCIMO DE POÇOS EM ANÉIS DE CONCRETO DN 1.000 MM | M | 36 | 491.95 | 23.52 | 607.66 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.3.7 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | 45 | 8193.36 | 23.52 | 10120.44 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.3.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ADUELA DE CONCRETO, DN 1200 E 3000 MM EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM | T | 542.7 | 50.45 | 23.52 | 62.32 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.3.9 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 73.44 | 176.13 | 23.52 | 217.56 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.3.10 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 14.69 | 760.72 | 23.52 | 939.64 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.3.11 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 189.69 | 11.79 | 23.52 | 14.56 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.3.12 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 27 | 102.04 | 23.52 | 126.04 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.3.13 | LAJE DE CONCRETO SUPERIOR PARA ELEVATÓRIAS CONFORME PADRÃO SAMAE - 3300 MM (COM TAMPÃO INCLUSO) | UN | 9 | 3531.42 | 23.52 | 4362.01 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.3.14 | LAJE DE CONCRETO INTERMEDIÁRIA PARA ELEVATÓRIAS CONFORME PADRÃO SAMAE - 3300 MM | UN | 9 | 2865.46 | 23.52 | 3539.42 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.3.15 | LAJE DE CONCRETO PARA ELEVATÓRIAS CONFORME PADRÃO SAMAE - 1500 MM (COM TAMPÃO INCLUSO) | UN | 18 | 1713.91 | 23.52 | 2117.02 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.4 | OBRAS CIVIS EEE | [8 empty] | 0 | Etapa
5.2.4.1 | PROTEÇÃO TÉRMICA COM BRITAIMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPÓXI, ALCATRÃO DE HULHA, ADITIVOS E FILER | M³ | 621 | 126.02 | 23.52 | 155.66 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.4.2 | MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA DE CONJUNTO MOTO BOMBA DE 01 A 15 CV | UN | 9 | 3375 | 23.52 | 4168.8 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.4.3 | INSTALAÇÃO DE CESTO METÁLICO | UN | 9 | 1195.28 | 23.52 | 1476.41 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2.4.4 | CONJUNTO MOTO-BOMBA | H | 216 | 10.46 | 23.52 | 12.92 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6 | MATERIAIS E INTALAÇÕES | [8 empty] | 0 | Etapa
6.1 | MATERIAIS - REDE COLETORA PRINCIPAL E AUXILIARES | [8 empty] | 0 | Etapa
6.1.1 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | M | 22587.94 | 64.23 | 15.28 | 74.04 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
6.1.2 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | M | 5030.43 | 170.84 | 15.28 | 196.94 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
6.1.3 | TUBO FERRO FUNDIDO JE DN 350 | M | 36 | 1500 | 15.28 | 1729.2 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
6.1.4 | ACRÉSCIMO DE INSPEÇÃO PARA TIL DE PASSAGEM, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | M | 49.3 | 64.23 | 23.52 | 79.34 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2 | MATERIAIS - ELEVATÓRIAS | [8 empty] | 0 | Etapa
6.2.1 | HIDROMECÂNICO | [8 empty] | 0 | Etapa
6.2.1.1 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 4" | UN | 18 | 393 | 23.52 | 485.43 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.1.2 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | 18 | 135.9 | 23.52 | 167.86 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.1.3 | ACOPLADOR CAMLOCK TIPO C 6" | UN | 18 | 297.77 | 23.52 | 367.81 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.1.4 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | 36 | 511.33 | 23.52 | 631.59 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.1.5 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | UN | 36 | 19.67 | 23.52 | 24.3 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.1.6 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | 18 | 576.91 | 23.52 | 712.6 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.1.7 | CURVA 90 GRAUS RAIO LONGO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6" | UN | 8 | 1983.88 | 23.52 | 2450.49 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.1.8 | ACOPLADOR CAMLOCK FÊMEA 6" | UN | 18 | 247.45 | 23.52 | 305.65 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.1.9 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | 16 | 576.91 | 23.52 | 712.6 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.1.10 | VÁLVULA DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO FLANGEADA 6" | UN | 18 | 1932.89 | 23.52 | 2387.51 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.1.11 | CURVA 45º FÊMEA BSP 6" | UN | 9 | 722 | 23.52 | 891.81 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.1.12 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL BRONZE 6'' | UN | 18 | 2930.73 | 23.52 | 3620.04 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.1.13 | JUNÇÃO Y 6" BSP | UN | 9 | 592.21 | 23.52 | 731.5 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.1.14 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | M | 25.65 | 251.35 | 23.52 | 310.47 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.1.15 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | 9 | 369.85 | 23.52 | 456.84 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.1.16 | EXTREMIDADE BOLSA FLANGE 200 MM FOFO FLANGEADA | UN | 9 | 757.97 | 23.52 | 936.24 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.1.17 | REDUÇÃO CONCENTRICA 200 X 150 MM FOFO FLANGEADA | UN | 8 | 1330 | 23.52 | 1642.82 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.1.18 | REDUÇÃO CONCENTRICA 250 X 200 DN FOFO FLANGEADA | UN | 1 | 1475 | 23.52 | 1821.92 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.1.19 | EXTREMIDADE BOLSA FLANGE 250 MM FOFO FLANGEADA | UN | 1 | 1139.29 | 23.52 | 1407.25 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.1.20 | MANGOTE DE SUCÇÃO 6" | M | 45 | 241.33 | 23.52 | 298.09 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.1.21 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 11,30 L/S E 6 MCA | UN | 2 | 48947.86 | 15.28 | 56427.09 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
6.2.1.22 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 14,20 L/S E 12 MCA | UN | 2 | 56898 | 15.28 | 65592.01 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
6.2.1.23 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 17,00 L/S E 9 MCA | UN | 2 | 56403.77 | 15.28 | 65022.27 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
6.2.1.24 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 27,00 L/S E 13 MCA | UN | 2 | 77032.38 | 15.28 | 88802.93 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
6.2.1.25 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 5,20 L/S E 14,85 MCA | UN | 2 | 28063.77 | 15.28 | 32351.91 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
6.2.1.26 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 1,44L/S E 13,10 MCA | UN | 2 | 9518.89 | 15.28 | 10973.38 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
6.2.1.27 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 3,10L/S E 13,30 MCA | UN | 2 | 18693.8 | 15.28 | 21550.21 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
6.2.1.28 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 3,18L/S E 19,40 MCA | UN | 2 | 29572.52 | 15.28 | 34091.2 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
6.2.1.29 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 6,30L/S E 12,80 MCA | UN | 2 | 28063.77 | 15.28 | 32351.91 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
6.2.2 | ENTRADA DE ENERGIA - BT | [8 empty] | 0 | Etapa
6.2.2.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1218.32 | 23.52 | 1504.87 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.2.2 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 9 | 1907.96 | 23.52 | 2356.71 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.2.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 90 | 7.93 | 23.52 | 9.8 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.2.4 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | 90 | 8.67 | 23.52 | 10.71 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 270 | 9.5 | 23.52 | 11.73 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.2.6 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 18 | 409.27 | 23.52 | 505.53 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.2.7 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 18 | 243.87 | 23.52 | 301.23 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.2.8 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 9 | 709.68 | 23.52 | 876.6 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.2.9 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 9 | 508.17 | 23.52 | 627.69 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.3 | ABRIGO CCM PADRÃO SAMAE | [8 empty] | 0 | Etapa
6.2.3.1 | ABRIGO CONSTRUÇÃO CIVIL PARA QUADRO ELÉTRICO DE ELEVATÓRIA (180X80X195) | UN | 9 | 5630.4 | 23.52 | 6954.67 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.4 | CENTRO DE CONTROLE DE MOTOR - CCM | [8 empty] | 0 | Etapa
6.2.4.1 | PAINEL ELÉTRICO PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO COM SOFT-STARTER 16A 380V (COM INSTALAÇÃO) | UN | 9 | 38412.48 | 23.52 | 47447.1 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.4.2 | SENSOR DE NÍVEL E VAZÃO TIPO RADAR SEM CONTATO, IP68 SINAL DE SAÍDA 4 A 20 MA E BLUETOOTH | UN | 9 | 22611.78 | 23.52 | 27930.07 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2.4.3 | RÁDIO MODEM 900MHZ COM POTÊNCIA DE 1W E PORTAS RS232 E RS485 | UN | 9 | 4293.81 | 23.52 | 5303.71 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.3 | LINHA DE RECALQUE | [8 empty] | 0 | Etapa
6.3.1 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 3707.1 | 173.28 | 15.28 | 199.76 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
6.3.2 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 1517.3 | 263.79 | 15.28 | 304.1 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
6.3.3 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM | UN | 37 | 167.48 | 23.52 | 206.87 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.3.4 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM | UN | 15 | 305.05 | 23.52 | 376.8 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.3.5 | CURVA 90º FOFO BOLSA BOLSA DN 200 | UN | 23 | 1001.26 | 23.52 | 1236.76 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.3.6 | CURVA 90º FOFO BOLSA BOLSA DN 250 | UN | 2 | 1463.38 | 23.52 | 1807.57 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.3.7 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 275.4 | 37.99 | 23.52 | 46.93 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.3.8 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM | UN | 3 | 42.54 | 23.52 | 52.55 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.3.9 | CURVA 90 FOFO BOLSA BOLSA DN 100 MM | UN | 4 | 369.4 | 23.52 | 456.28 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
Valor total R$ | [8 empty] | 0
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - REDE COLETORA DE ESGOTO - BAIRRO TRÊS RIOS DO NORTE
Data: | 16/09/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Mês 5 | R$ Mês 5 | % Mês 6 | R$ Mês 6 | % Mês 7 | R$ Mês 7 | % Mês 8 | R$ Mês 8 | % Mês 9 | R$ Mês 9 | % Mês 10 | R$ Mês 10 | % Mês 11 | R$ Mês 11 | % Mês 12 | R$ Mês 12 | % Mês 13 | R$ Mês 13 | % Mês 14 | R$ Mês 14 | % Mês 15 | R$ Mês 15 | % Mês 16 | R$ Mês 16 | % Mês 17 | R$ Mês 17 | % Mês 18 | R$ Mês 18 | % Mês 19 | R$ Mês 19 | % Mês 20 | R$ Mês 20 | % Mês 21 | R$ Mês 21 | % Mês 22 | R$ Mês 22 | % Mês 23 | R$ Mês 23 | % Mês 24 | R$ Mês 24 | % Total | R$ Total
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0
3 | DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO E PLANO DE TRABALHO | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
4 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E TESTE GERAL DE ESTANQUEIDADE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0
5.1 | REDE COLETORA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
5.2 | ELEVATÓRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0
6.1 | MATERIAIS - REDE COLETORA PRINCIPAL E AUXILIARES | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
6.2 | MATERIAIS - ELEVATÓRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0
6.3 | LINHA DE RECALQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Totais cronograma |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - REDE COLETORA DE ESGOTO - BAIRRO TRÊS RIOS DO NORTE
Data: | 16/09/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3.43 | 6.71 | 4.93 | Administração Central |  |  |  |  | 0.0493
S+G | 0.28 | 0.75 | 0.49 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.0049
R | 1 | 1.74 | 1.39 | Risco |  |  |  |  | 0.0139
DF | 0.94 | 1.17 | 0.99 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0099
L | 6.74 | 9.4 | 8.04 | Lucro |  |  |  |  | 0.0804
I* | 5.65 | 10.65 | 5.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0565
|  | Total | 23.52
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - REDE COLETORA DE ESGOTO - BAIRRO TRÊS RIOS DO NORTE
Data: | 16/09/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 3.45 | Administração Central |  |  |  |  | 0.0345
S+G | 0.3 | 0.82 | 0.48 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.0048
R | 0.56 | 0.89 | 0.85 | Risco |  |  |  |  | 0.0085
DF | 0.85 | 1.11 | 0.85 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0085
L | 3.5 | 6.22 | 5.11 | Lucro |  |  |  |  | 0.0511
I* | 5.65 | 10.65 | 3.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0365
|  | Total | 15.28
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - REDE COLETORA DE ESGOTO - BAIRRO TRÊS RIOS DO NORTE
Data: | 16/09/2024
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## Material e Serviços
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - REDE COLETORA DE ESGOTO - BAIRRO TRÊS RIOS DO NORTE
Data: | 16/09/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.1 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ALOJAMENTO | M² | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRA, AÉREA TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOS 50A, INCLUSIVE POSTE | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA FRIA E SANITÁRIA | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 2 LIMPEZAS SEMANAIS, ENTREGA E RETIRADA. | MÊS | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO E PLANO DE TRABALHO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
3.1 | DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DA REDE COLETORA DE ESGOTO, REDES AUXILIARES, REDE DE RECALQUE, DETALHAMENTOS EXECUTIVOS DOS POÇOS DE VISITA, TAMPAS, POÇOS DE RECALQUE, E DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS | M | 33118.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E TESTE GERAL DE ESTANQUEIDADE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
4.1 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA VIA AO LONGO DA REALIZAÇÃO DA OBRA - UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA E MINICARREGADEIRA COM VASSOURA ACOPLADA | M | 33118.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | LIMPEZA DE VALA COM CAMINHÃO HIDROVÁCUO | M | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | TESTE DE ESTANQUEIDADE DA TOTALIDADE DA REDE APÓS FINALIZAÇÃO DA OBRA | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OBRAS CIVIL | [8 empty] | Etapa
5.1 | REDE COLETORA | [8 empty] | Etapa
5.1.1 | LOCAÇÃO E CADASTRO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1.1.1 | CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM | M | 33118.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 33118.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | TRÂNSITO E SEGURANÇA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1.2.1 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 2180 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.2 | CERCA COM TELA TAPUME | M | 2180 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.3 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM PLACAS | M² | 217 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.4 | PASSADIÇOS COM CHAPAS DE AÇO | M² | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.5 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | 5499.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1.3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M | M³ | 31703.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS | M³ | 155.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.3 | ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS | M³ | 485.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. ATÉ 1,25 M | M³ | 952.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.5 | ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. | M³ | 36190.49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.6 | AREIA MÉDIA, INCLUSO FORNECIMENTO | TON | 16413.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.7 | SEIXO ROLADO PARA REATERRO DE VALAS - INCLUSO FORNECIMENTO | TON | 39147.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.8 | CARGA E DESCARGA - SOLO | M³ | 40820.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.9 | CARGA E DESCARGA - ROCHA | M³ | 640.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.10 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO | M³XKM | 408200.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.11 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA | M³XKM | 6406.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.12 | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 | H | 951.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.13 | DESTINAÇÃO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSE II B | M3 | 41460.71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | ESCORAMENTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1.4.1 | ESCORAMENTO COM BLINDADO LEVE | M² | 65508.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | ESCORAMENTO COM BLINDADO PESADO | M² | 20836.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | POÇOS DE VISITA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1.5.1 | TERMINAL DE LIMPEZA TL DN150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 83 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5.2 | TIL DE PASSAGEM PARA REDE DE ESGOTO DN150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 259 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5.3 | POÇO DE VISITA (BASE EM TUBO), DN 1000 MM ATÉ 1.00M - TIPO 3 | UN | 234 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5.4 | ACRÉSCIMO DE CÂMARA (BALÃO) EM POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO PB, DN 1000 MM | M | 167.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5.5 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | 49.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5.6 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 234 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5.7 | LAJE DE CONCRETO PARA PVS CONFORME PADRÃO SAMAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO TAMPÃO) | UN | 234 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA ELÁSTICA - INCLUSIVE LIMPEZA E TESTE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1.6.1 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, RPVC, PVC DEFºFº, PRFV, J.E., DN 150 MM | M | 22587.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6.2 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, RPVC, PVC DEFºFº, PRFV, J.E., DN 250 MM | M | 5030.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.7 | LIGAÇÕES PREDIAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1.7.1 | CADASTRO DE LIGAÇÕES | UN | 430 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.7.2 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC, DN 100 MM | M | 645 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.7.3 | CONEXÃO DO RAMAL A REDE DE ESGOTO, EM PVC, DIAM. 100 MM | UN | 430 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.7.4 | TIL DE LIGAÇÃO PREDIAL COM TODOS OS COMPONENTES DN150X100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 430 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.7.5 | INTERLIGAÇÃO COM REDE DE PVC, DIÂMETRO 250 MM | UN | 56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8 | REMOÇAO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1.8.1 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | M² | 10587.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2487.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8.3 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 23508.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 259954.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8.5 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE | M² | 34096.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 917.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8.7 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE - CAUQ | TXKM | 44016.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8.8 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO | M | 3950 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8.9 | REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO | M | 3950 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8.10 | CORTE DE CONCRETO COM ESPESSURA ATÉ 0,15M | M | 4400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8.11 | REMOÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO | M² | 3520 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8.12 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO | M² | 3520 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8.13 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 320 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8.14 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA | M² | 320 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8.15 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8.16 | FORNECIMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO OU CERÂMICO | M² | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8.17 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO EM LADRILHO HIDRAULICO OU CERÂMICO | M² | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8.18 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO COM GRAMA | M² | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8.19 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA (PETIT-PAVET) | M² | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8.20 | FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA (PETIT-PAVET) | M² | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.9 | REMOÇAO E RECOMPOSIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1.9.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 217 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.9.2 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 217 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.9.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 108.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.9.4 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 108.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.9.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 54.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.10 | REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÕES DE REDES DE SERVIÇOS EM GERAL (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, E OUTROS) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1.10.1 | REPARO DE VAZAMENTO NO RAMAL, EM VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO | UN | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.10.2 | REPARO DE VAZAMENTO NO RAMAL, EM VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXCETO REPAVIMENTAÇÃO | UN | 86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.11 | OBRAS DE TRAVESSIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1.11.1 | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA, SEM FORNECIMENTO DA AREIA | M³ | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.11.2 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM F°F°, J.E., DN 250 MM | M | 72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.11.3 | CONJUNTO MOTO-BOMBA | H | 240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.11.4 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO CICLOPICO | M³ | 4.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | ELEVATÓRIAS | [8 empty] | Etapa
5.2.1 | LOCAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.2.1.1 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA | M² | 81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA, NÃO EM VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 6,00 M | M³ | 372.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS | M³ | 19.61 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.3 | ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM RETROESCAVADEIRA, SEM CONTROLE DO G.C. | M³ | 39.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.4 | SEIXO ROLADO PARA REATERRO DE VALAS - INCLUSO FORNECIMENTO | TON | 78.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.5 | CARGA E DESCARGA - SOLO | M³ | 352.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.6 | CARGA E DESCARGA - ROCHA | M³ | 19.61 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO | M³XKM | 3529.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA | M³XKM | 196.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.9 | DESTINAÇÃO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSE II B | M3 | 401.93 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.2.3.1 | ESCORAMENTO COM BLINDADO PESADO | M² | 716.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 16.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.3 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 10.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.4 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 315.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.5 | POÇOS EM ANÉIS DE CONCRETO DN 1.200 MM PARA PROFUNDIDADE ATÉ 1,00 M | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.6 | ACRÉSCIMO DE POÇOS EM ANÉIS DE CONCRETO DN 1.000 MM | M | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.7 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ADUELA DE CONCRETO, DN 1200 E 3000 MM EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM | T | 542.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.9 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 73.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.10 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 14.69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.11 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 189.69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.12 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.13 | LAJE DE CONCRETO SUPERIOR PARA ELEVATÓRIAS CONFORME PADRÃO SAMAE - 3300 MM (COM TAMPÃO INCLUSO) | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.14 | LAJE DE CONCRETO INTERMEDIÁRIA PARA ELEVATÓRIAS CONFORME PADRÃO SAMAE - 3300 MM | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.15 | LAJE DE CONCRETO PARA ELEVATÓRIAS CONFORME PADRÃO SAMAE - 1500 MM (COM TAMPÃO INCLUSO) | UN | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | OBRAS CIVIS EEE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.2.4.1 | PROTEÇÃO TÉRMICA COM BRITAIMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPÓXI, ALCATRÃO DE HULHA, ADITIVOS E FILER | M³ | 621 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA DE CONJUNTO MOTO BOMBA DE 01 A 15 CV | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.3 | INSTALAÇÃO DE CESTO METÁLICO | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.4 | CONJUNTO MOTO-BOMBA | H | 216 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MATERIAIS E INTALAÇÕES | [8 empty] | Etapa
6.1 | MATERIAIS - REDE COLETORA PRINCIPAL E AUXILIARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
6.1.1 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | M | 22587.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | M | 5030.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | TUBO FERRO FUNDIDO JE DN 350 | M | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | ACRÉSCIMO DE INSPEÇÃO PARA TIL DE PASSAGEM, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | M | 49.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | MATERIAIS - ELEVATÓRIAS | [8 empty] | Etapa
6.2.1 | HIDROMECÂNICO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
6.2.1.1 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 4" | UN | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.3 | ACOPLADOR CAMLOCK TIPO C 6" | UN | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.4 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.5 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | UN | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.6 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.7 | CURVA 90 GRAUS RAIO LONGO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6" | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.8 | ACOPLADOR CAMLOCK FÊMEA 6" | UN | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.9 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.10 | VÁLVULA DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO FLANGEADA 6" | UN | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.11 | CURVA 45º FÊMEA BSP 6" | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.12 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL BRONZE 6'' | UN | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.13 | JUNÇÃO Y 6" BSP | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.14 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | M | 25.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.15 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.16 | EXTREMIDADE BOLSA FLANGE 200 MM FOFO FLANGEADA | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.17 | REDUÇÃO CONCENTRICA 200 X 150 MM FOFO FLANGEADA | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.18 | REDUÇÃO CONCENTRICA 250 X 200 DN FOFO FLANGEADA | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.19 | EXTREMIDADE BOLSA FLANGE 250 MM FOFO FLANGEADA | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.20 | MANGOTE DE SUCÇÃO 6" | M | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.21 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 11,30 L/S E 6 MCA | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.22 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 14,20 L/S E 12 MCA | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.23 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 17,00 L/S E 9 MCA | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.24 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 27,00 L/S E 13 MCA | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.25 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 5,20 L/S E 14,85 MCA | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.26 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 1,44L/S E 13,10 MCA | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.27 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 3,10L/S E 13,30 MCA | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.28 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 3,18L/S E 19,40 MCA | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.29 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 6,30L/S E 12,80 MCA | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | ENTRADA DE ENERGIA - BT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
6.2.2.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 90 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.4 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | 90 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 270 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.6 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.7 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.8 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.9 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | ABRIGO CCM PADRÃO SAMAE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
6.2.3.1 | ABRIGO CONSTRUÇÃO CIVIL PARA QUADRO ELÉTRICO DE ELEVATÓRIA (180X80X195) | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | CENTRO DE CONTROLE DE MOTOR - CCM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
6.2.4.1 | PAINEL ELÉTRICO PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO COM SOFT-STARTER 16A 380V (COM INSTALAÇÃO) | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.2 | SENSOR DE NÍVEL E VAZÃO TIPO RADAR SEM CONTATO, IP68 SINAL DE SAÍDA 4 A 20 MA E BLUETOOTH | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.3 | RÁDIO MODEM 900MHZ COM POTÊNCIA DE 1W E PORTAS RS232 E RS485 | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | LINHA DE RECALQUE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
6.3.1 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 3707.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 1517.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.3 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM | UN | 37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.4 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM | UN | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.5 | CURVA 90º FOFO BOLSA BOLSA DN 200 | UN | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.6 | CURVA 90º FOFO BOLSA BOLSA DN 250 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.7 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 275.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.8 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.9 | CURVA 90 FOFO BOLSA BOLSA DN 100 MM | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Valor total R$ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0
0

## Repositório (hidden)
23.52
15.28
2.6239
1.12